## 説明
令46条第4項の検討書作成ツールについて
１．基本事項入力に面積・係数を入力することにより、検討書に値が自動的に転記されます。
２．検討書は(1)と(2)の2種類あります。どちらか使いやすい方を選択してください。
・検討書(1)は、1階、2階を1枚にまとめたものです。
・検討書(2)は、1階、2階がそれぞれ別シートとなっています。
・検討書(1),(2)共、色つきのセル部分に入力することができます。
検討書(1)では、１/４の部分ごとに入力します。
耐力壁の種類・倍率はプルダウンメニューから選択できます。実長さは手入力してください。
検討書(2)では、耐力壁の種類・壁量長さ・倍率はプルダウンメニューから選択できます。箇所数は手入力してください。
１/４の部分も同様に入力してください。
３．判定欄が検討書(1)では、「適」。検討書(2)では「OK」になれば適合です。
４．床面積は基準法上の床面積となりますが、小屋裏収納がある場合は平成12年建設省告示第1351号により加算してください。
・小屋裏収納の面積が直下階の床面積の１/８以上の場合、以下の式で計算された値を床面積に加えます。
|  |  | a＝ | ｈ | ×A | a:床面積に加える面積
|  |  |  | 2.1 |  | h:小屋裏収納の内法高さの平均値
A:小屋裏収納の水平投影面積
５．見付面積は実際に風圧力を受ける面積です。外壁の厚さやバルコニー・庇などの突起物を含めて算定してください。

## 基本事項入力
基本事項入力
※下記の |  |  | 枠に面積、係数等の値を入力してください。値は各検討書に自動的に転記されます。
[9 empty] | Ａ：X方向1F（1FL＋1,350以上）の見付面積 | [5 empty] | Ｃ：X方向2F（2FL＋1,350以上）の見付面積
１．床面積 |  | 1階 |  |  | ㎡ | 係数 |  |  | Ｂ：Y方向1F（1FL＋1,350以上）の見付面積 | [5 empty] | Ｄ：Y方向2F（2FL＋1,350以上）の見付面積
|  | 2階 |  |  | ㎡
２．見付面積 | [15 empty] | Ｃ |  | Ｄ
|  | 1階 | Ａ |  | ㎡ |  |  | 2FL |  | Ａ |  | Ｂ |  | 2FL
※右略図の記号に該当する見付面積を入力してください。 |  |  | Ｂ |  | ㎡
|  | 2階 | Ｃ |  | ㎡ |  |  | 1FL | [5 empty] | 1FL
|  |  | Ｄ |  | ㎡
３．1/4床面積 | 1階 | 左側(西側) |  |  | ㎡ | 係数 |  |  | 1/4 |  | 1/4
|  | 右側(東側) |  |  | ㎡
※右略図に該当する側端部分の面積を入力してください。 |  | 上側(北側) |  |  | ㎡ | [7 empty] | 1/4 |  |  | 上側(北)
|  | 下側(南側) |  |  | ㎡ |  |  |  | 左側 |  | 右側
| 2階 | 左側(西側) |  |  | ㎡ |  |  |  | (西) |  | (東)
|  | 右側(東側) |  |  | ㎡ | [7 empty] | 1/4 |  |  |  | 下側(南)
|  | 上側(北側) |  |  | ㎡
|  | 下側(南側) |  |  | ㎡
４．耐力壁の種類 | [8 empty] | ５．係数 |  |  |  | ６．単位壁長
[7 empty] | 倍率 | [9 empty] | ｍ
※耐力壁の種類・倍率を入力することにより、検討書でプルダウンメニューから選択できるようになります。 |  | 1 |  | 45×90 片筋かい |  |  | 2 |  | 平屋 | 軽い屋根 | 11 |  | ※耐力壁の単位壁長さを入力することにより、検討書(2)でプルダウンメニューから選択できるようになります。 |  |  |  | 0.91
|  | 2 |  | 45×90 たすき筋かい |  |  | 4 |  |  | 重い屋根 | 15 | [5 empty] | 1.365
|  | 3 |  | 構造用合板 t=9 |  |  | 2.5 |  | 1/2階 | 軽い屋根 | 29 | [5 empty] | 1.82
|  | 4 | [7 empty] | 重い屋根 | 33
|  | 5 | [6 empty] | 2/2階 | 軽い屋根 | 15
|  | 6 | [7 empty] | 重い屋根 | 21

## 検討書(1)
シート１ 建築基準法の壁量のチェックとバランスよい壁配置のチェック
①方向・階 | ②ゾーン | ③通り | 耐力壁の存在壁量の計算 |  |  |  | 建築基準法の地震に関する必要壁量の計算とバランスのよい壁配置のチェック | [6 empty] | 建築基準法の風に関する必要壁量の計算 |  |  | 建築基準法の壁量のチェック
|  |  | ④ 耐力壁の種類 | ⑤ 壁倍率 | ⑥ 実長さ （cm) | ⑦ 存在壁量 (cm) ＝⑤×⑥ | ⑧ 床面積 (㎡) | ⑨ 床面積に 乗ずる 係数 (cm/㎡) | ⑩ 建築基準法の 地震に関する 必要壁量 (cm) ＝⑧×⑨ | ⑪ 壁量充足率 ＝⑦/⑩ 存在壁量の 必要壁量に 対する比 | ⑫ 壁量充足率による バランスよい 壁配置の判定 ⑪両側＞1なら 適 それ以外は壁率 比による判定 (⑬⑭)を行う | ⑬ 壁率比 (⑫が不適の 場合のみ) ⑪両側のうち 小さい方を 大きい方で 割ったもの | ⑭ 壁率比による バランスよい 壁配置の判定 （⑫が不適の 場合のみ） ⑬≧0.5なら適 | ⑮ 見付面積 (㎡) | ⑯ 見付面積に 乗ずる係数 (cm/㎡) | ⑰ 建築基準法の 風に関する 必要壁量 (cm) ＝⑮×⑯ | ⑱ 必要壁量 地震に関する 必要壁量と 風に関する 必要壁量の うち大きい方 | ⑲ 存在壁量 ＝⑦ | ⑳ 判定 ⑲≧⑱ なら適
X軸方向２階 | 北側 (上側) 1/4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適 |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 計 |  |  | 0
| 中央 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 計 |  |  | 0
| 南側 (下側) 1/4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 計 |  |  | 0
| 合計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
X軸方向１階 | 北側 (上側) 1/4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適 |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 計 |  |  | 0
| 中央 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 計 |  |  | 0
| 南側 (下側) 1/4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 計 |  |  | 0
| 合計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Y軸方向２階 | 西側 (左側) 1/4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適 |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 計 |  |  | 0
| 中央 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 計 |  |  | 0
| 東側 (右側) 1/4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 計 |  |  | 0
| 合計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Y軸方向１階 | 西側 (左側) 1/4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適 |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 計 |  |  | 0
| 中央 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 計 |  |  | 0
| 東側 (右側) 1/4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 計 |  |  | 0
| 合計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 検討書(2) 2階建ての1階
建築基準法施行令第46条第４項に基づく検討書
(No.1)
最上階の直下階（２階建ての１階） | 床面積による軸組計算 | [5 empty] | 見付面積による軸組計算
| Ｘ・Ｙ方向共 | [5 empty] | Ｘ方向（ＡおよびＣ） | [7 empty] | Ｙ方向（ＢおよびＤ）
(ｲ)床面積による 必要壁量長さm
|  | 床面積㎡ |  | 0.29m/㎡ |  |  |  | Ａの見付面積㎡ |  |  |  |  | (ﾛ)必要壁量長さm |  |  | Ｂの見付面積㎡ |  |  |  |  | (ﾊ)必要壁量長さm
|  | 0 | × | 0 | ＝ | 0 |  | 0 |  | ×0.50m/㎡＝ |  |  | 0 |  |  | 0 |  | ×0.50m/㎡＝ |  |  | 0
0.33m/㎡
| 有効軸組長さ | 壁・軸組の種類 |  |  |  |  | （Ｙ方向の数値を記入） | [7 empty] | （Ｘ方向の数値を記入）
[7 empty] | 壁量長さ×箇 所×倍 率＝有効壁量長さ | [7 empty] | 壁量長さ×箇 所×倍 率＝有効壁量長さ
[11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 判 定 | [5 empty] | m | [7 empty] | m
[7 empty] | (ｲ)又は(ﾛ) |  |  | 0 |  | ≦ | 0 | m | (ｲ)又は(ﾊ) |  |  | 0 |  | ≦ | 0 | m
偏心率の検討（偏心率０．３以下） Ｘ方向＝ Ｙ方向＝ 検討無い場合は下表の検討
| 建設省告示第１３５２号の検討 Ｘ方向 | [8 empty] | 0.11m/㎡ | [7 empty] | 0.11m/㎡
[8 empty] | 上側端部 |  | 又は | [5 empty] | 下側端部 |  | 又は
[8 empty] | 床面積㎡ |  | 0.15m/㎡ |  |  | 必要壁量m |  |  | 床面積㎡ |  | 0.15m/㎡ |  |  | 必要壁量m
[8 empty] | 0 |  | × | 0 | ＝ | 0 |  |  | 0 |  | × | 0 | ＝ | 0
[10 empty] | 0.29m/㎡ | [7 empty] | 0.29m/㎡
[10 empty] | 又は | [7 empty] | 又は
[10 empty] | 0.33m/㎡ | [7 empty] | 0.33m/㎡
| 存在軸組長さ | 壁・軸組の種類 |  |  |  |  | （X方向の数値を記入） | [7 empty] | （X方向の数値を記入）
[7 empty] | 壁量長さ×箇 所×倍 率＝有効壁量長さ | [7 empty] | 壁量長さ×箇 所×倍 率＝有効壁量長さ
[11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 存在壁量 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| 判 定 | 壁量充足率の計算 |  |  |  |  | 存在壁量／必要壁量＝左壁量充足率 | [7 empty] | 存在壁量／必要壁量＝右壁量充足率
[8 empty] | 0 | ／ | 0 |  | ＝ |  |  |  | 0 | ／ | 0 |  | ＝
|  | 壁充足率の検討 |  |  |  |  | 上及び下壁量充足率＞１．０検討完了
|  | 判定① |  |  |  |  | 上記以外は壁率比の検討
|  | 壁率比の検討 |  |  |  |  | 壁量充足率（Ｘ方向の小さい壁量充足率）／壁量充足率（Ｘ方向の大きい壁量充足率）＞０．５
|  | 判定② | [11 empty] | ／ |  |  | ＝
| 建設省告示第１３５２号の検討 Ｙ方向 | [8 empty] | 0.11m/㎡ | [7 empty] | 0.11m/㎡
[8 empty] | 左側端部 |  | 又は | [5 empty] | 右側端部 |  | 又は
[8 empty] | 床面積㎡ |  | 0.15m/㎡ |  |  | 必要壁量m |  |  | 床面積㎡ |  | 0.15m/㎡ |  |  | 必要壁量m
[8 empty] | 0 |  | × | 0 | ＝ | 0 |  |  | 0 |  | × | 0 | ＝ | 0
[10 empty] | 0.29m/㎡ | [7 empty] | 0.29m/㎡
[10 empty] | 又は | [7 empty] | 又は
[10 empty] | 0.33m/㎡ | [7 empty] | 0.33m/㎡
| 存在軸組長さ | 壁・軸組の種類 |  |  |  |  | （Y方向の数値を記入） | [7 empty] | （Y方向の数値を記入）
[7 empty] | 壁量長さ×箇 所×倍 率＝有効壁量長さ | [7 empty] | 壁量長さ×箇 所×倍 率＝有効壁量長さ
[11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 存在壁量 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| 判 定 | 壁量充足率の計算 |  |  |  |  | 存在壁量／必要壁量＝上壁量充足率 | [7 empty] | 存在壁量／必要壁量＝下壁量充足率
[8 empty] | 0 | ／ | 0 |  | ＝ |  |  |  | 0 | ／ | 0 |  | ＝
|  | 壁充足率の検討 |  |  |  |  | 左及び右壁量充足率＞１．０検討完了
|  | 判定① |  |  |  |  | 上記以外は壁率比の検討
|  | 壁率比の検討 |  |  |  |  | 壁量充足率（Ｙ方向の小さい壁量充足率）／壁量充足率（Ｙ方向の大きい壁量充足率）＞０．５
|  | 判定② | [11 empty] | ／ |  |  | ＝
|  |  |  | Ａ：Ｘ方向１Ｆ（１ＦＬ＋１３５０以上）の見付面積 | [8 empty] | Ｂ：Ｙ方向１Ｆ（１ＦＬ＋１３５０以上）の見付面積

## 検討書(2) 平屋・2階建ての2階
建築基準法施行令第46条第４項に基づく検討書
(No.2)
最上階または階数が一の建物（２階建ての２階または平屋建て） | 床面積による軸組計算 | [5 empty] | 見付面積による軸組計算
| Ｘ・Ｙ方向共 | [5 empty] | Ｘ方向（ＡおよびＣ） | [7 empty] | Ｙ方向（ＢおよびＤ）
|  |  |  | 0.11m/㎡ |  | (ﾆ)床面積による 必要壁量長さm
|  | 床面積㎡ |  | 0.15m/㎡ |  |  |  | Ｃの見付面積㎡ |  |  |  |  | (ﾎ)必要壁量長さm |  |  | Ｄの見付面積㎡ |  |  |  |  | (ﾍ)必要壁量長さm
|  | 0 | × | 0 | ＝ | 0 |  | 0 |  | ×0.50m/㎡＝ |  |  | 0 |  |  | 0 |  | ×0.50m/㎡＝ |  |  | 0
0.21m/㎡
| 有効軸組長さ | 壁・軸組の種類 |  |  |  |  | （Ｙ方向の数値を記入） | [7 empty] | （Ｘ方向の数値を記入）
[7 empty] | 壁量長さ×箇 所×倍 率＝有効壁量長さ | [7 empty] | 壁量長さ×箇 所×倍 率＝有効壁量長さ
[11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 判 定 | [5 empty] | m | [7 empty] | m
[7 empty] | (ﾆ)又は(ﾎ) |  |  | 0 |  | ≦ | 0 | m | (ﾆ)又は(ﾍ) |  |  | 0 |  | ≦ | 0 | m
偏心率の検討（偏心率０．３以下） Ｘ方向＝ Ｙ方向＝ 検討無い場合は下表の検討
| 建設省告示第１３５２号の検討 Ｘ方向 | [8 empty] | 0.11m/㎡ | [7 empty] | 0.11m/㎡
[8 empty] | 上側端部 |  | 又は | [5 empty] | 下側端部 |  | 又は
[8 empty] | 床面積㎡ |  | 0.15m/㎡ |  |  | 必要壁量m |  |  | 床面積㎡ |  | 0.15m/㎡ |  |  | 必要壁量m
[8 empty] | 0 |  | × | 0 | ＝ | 0 |  |  | 0 |  | × | 0 | ＝ | 0
[10 empty] | 又は | [7 empty] | 又は
[10 empty] | 0.21m/㎡ | [7 empty] | 0.21m/㎡
| 存在軸組長さ | 壁・軸組の種類 |  |  |  |  | （X方向の数値を記入） | [7 empty] | （X方向の数値を記入）
[7 empty] | 壁量長さ×箇 所×倍 率＝有効壁量長さ | [7 empty] | 壁量長さ×箇 所×倍 率＝有効壁量長さ
[11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 存在壁量 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| 判 定 | 壁量充足率の計算 |  |  |  |  | 存在壁量／必要壁量＝左壁量充足率 | [7 empty] | 存在壁量／必要壁量＝右壁量充足率
[8 empty] | 0 | ／ | 0 |  | ＝ |  |  |  | 0 | ／ | 0 |  | ＝
|  | 壁充足率の検討 |  |  |  |  | 上及び下壁量充足率＞１．０検討完了
|  | 判定① |  |  |  |  | 上記以外は壁率比の検討
|  | 壁率比の検討 |  |  |  |  | 壁量充足率（Ｘ方向の小さい壁量充足率）／壁量充足率（Ｘ方向の大きい壁量充足率）＞０．５
|  | 判定② | [11 empty] | ／ |  |  | ＝
| 建設省告示第１３５２号の検討 Ｙ方向 | [8 empty] | 0.11m/㎡ | [7 empty] | 0.11m/㎡
[8 empty] | 左側端部 |  | 又は | [5 empty] | 右側端部 |  | 又は
[8 empty] | 床面積㎡ |  | 0.15m/㎡ |  |  | 必要壁量m |  |  | 床面積㎡ |  | 0.15m/㎡ |  |  | 必要壁量m
[8 empty] | 0 |  | × | 0 | ＝ | 0 |  |  | 0 |  | × | 0 | ＝ | 0
[10 empty] | 又は | [7 empty] | 又は
[10 empty] | 0.21m/㎡ | [7 empty] | 0.21m/㎡
| 存在軸組長さ | 壁・軸組の種類 |  |  |  |  | （Y方向の数値を記入） | [7 empty] | （Y方向の数値を記入）
[7 empty] | 壁量長さ×箇 所×倍 率＝有効壁量長さ | [7 empty] | 壁量長さ×箇 所×倍 率＝有効壁量長さ
[11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 存在壁量 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| 判 定 | 壁量充足率の計算 |  |  |  |  | 存在壁量／必要壁量＝上壁量充足率 | [7 empty] | 存在壁量／必要壁量＝下壁量充足率
[8 empty] | 0 | ／ | 0 |  | ＝ |  |  |  | 0 | ／ | 0 |  | ＝
|  | 壁充足率の検討 |  |  |  |  | 左及び右壁量充足率＞１．０検討完了
|  | 判定① |  |  |  |  | 上記以外は壁率比の検討
|  | 壁率比の検討 |  |  |  |  | 壁量充足率（Ｙ方向の小さい壁量充足率）／壁量充足率（Ｙ方向の大きい壁量充足率）＞０．５
|  | 判定② | [11 empty] | ／ |  |  | ＝
|  |  |  | Ｃ：Ｘ方向２Ｆ（２ＦＬ＋１３５０以上）の見付面積 | [8 empty] | Ｄ：Ｙ方向２Ｆ（２ＦＬ＋１３５０以上）の見付面積

## 検討例
建設省告示第１３５２号の検討例
建物の規模・構造を下記のとおり、階数を平屋建、屋根を重い屋根と想定する。
| 二重線は壁倍率２倍の耐力壁 | Ｘ方向
① 必要壁量 28㎡×0.15 ＝ 4.2 存在壁量 2×2×2 ＝ 8 壁量充足率＝存在壁量／必要壁量 8／4.2 ＝1.904761905 ＞１
② 必要壁量 32㎡×0.15 ＝ 4.8 存在壁量 2×2×2 ＝ 8 壁量充足率＝存在壁量／必要壁量 8／4.8 ＝1.666666667 ＞１
共に１を超えているので壁率比の検討は省略
Ｙ方向
a 必要壁量 32㎡×0.15 ＝ 4.8 存在壁量 2×2×1 ＝ 4 壁量充足率＝存在壁量／必要壁量 4／4.8 ＝0.833333333 ＜１
b 必要壁量 36㎡×0.15 ＝ 5.4 存在壁量 2×2×1 ＝ 4 壁量充足率＝存在壁量／必要壁量 4／5.4 ＝0.740740741 ＜１
壁率比の検討 壁率比＝（壁量充足率（Ｙ方向の小さい壁量充足率）） ／（（壁量充足率（Ｙ方向の大きい壁量充足率）） ＝0.740740741／0.833333333 ＝0.888888889＞０．５
2000
4000
16,000
10,000
①
②
2000
2000
4000
6000
2000
4000
2000
12000
2000
4000
8000
12000
端部１／４の 部分 （左側側端部） 2×(6+8)=28
端部１／４の 部分 （右側側端部） 4×8=32
2000
4000
16,000
10,000
4000
6000
2000
4000
12000
4000
8000
12000
端部１／４の部分（上側側端部） 2×10＋1×12＝32
端部１／４の部分（下側側端部） 3×12＝36
2000
2000
a
b