（参考様式）

設計内容説明書（住宅用）

| 建築物の名称 |  |
| --- | --- |
| 建築物の所在地 |  |
| 設計者等氏名 |  |

【設計内容】

| 確認事項 | 確認 項目 | 設計内容説明欄 |  |  | 確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 図書の種類 |  |
| 建築物等の概要 | 建築物に関する 事項 | 用途 | □一戸建ての住宅 □併用住宅の住宅部分 □長屋の住戸 □共同住宅の住戸 □寄宿舎又は下宿の住室 | □仕上書 □求積図 □平面図 □立面図 □矩計図 □計算書 □( ) | □適 □否 |
|  |  | 地域の区分 | （ ）地域 |  |  |
|  |  | 階数 | ・地上（ ）階、地下（ ）階 |  |  |
|  |  | 床面積 | ・延べ面積 （ ）㎡ ・計算対象部分の床面積 （ ）㎡ |  |  |
| 外皮性能基準 | 性能基準 | 外皮平均熱貫流率 | 外皮平均熱貫流率（UA） 設計値（ ）【W/m2K】 基準値（ ）【W/m2K】 | □仕上書 □求積図 □平面図 □立面図 □矩計図 □計算書 □建具表 □( ) | □適 □否 |
|  |  | 外皮平均日射熱取得率 | 冷房期の平均日射熱取得率の計算値（ηAC） 設計値（ ）基準値（ ） |  |  |
|  | 仕様基準 | 基準の選択 | □仕様基準 □誘導仕様基準 |  |  |
|  |  | 躯体の断熱性能等 | □断熱材の熱抵抗値（R値）の基準に適合 □熱貫流率（U値）の基準に適合 □構造熱橋部の基準に適合（鉄筋コンクリート造等の場合） |  |  |
|  |  | 開口部の断熱性能等 | □開口部の熱貫流率と日射遮蔽対策の基準に適合 |  |  |
|  |  |  | □緩和措置あり □窓の断熱（2％緩和）□窓の日射（4％緩和） |  |  |
| 一次エネルギー消費量基準 | 性能基準 | 計算対象 床面積 | ・主たる居室の床面積・その他居室の床面積・合計面積 ※別途計算結果参照 | □仕上書 □求積図 □平面図 □立面図 □矩計図 □計算書 □建具表 □機器表 □系統図 □( ) | □適 □否 |
|  |  | 自然風利用 | □自然風の利用有り |  |  |
|  |  | 蓄熱利用 | □蓄熱の利用有り |  |  |
|  |  | 計算結果等 | □エネルギー消費性能計算プログラムの出力票による ・設計一次エネルギー消費量（その他除く） （ ）GJ／年 ・基準一次エネルギー消費量（その他除く） （ ）GJ／年･･･① ・ＢＥＩ （ ） |  |  |
|  | 仕様基準 | 暖房方式 | □別紙 仕様基準の確認図書による |  |  |
|  |  | 冷房方式 |  |  |  |
|  |  | 換気設備方式 |  |  |  |
|  |  | 給湯設備 |  |  |  |
|  |  | 照明設備 |  |  |  |

「共同住宅・寄宿舎・下宿で【共用部】も評価する場合」

| 確認 事項 | 確認 項目 | 設計内容説明欄 |  | 確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 設計内容 | 図書の種類 |  |
| 一次エネルギー消費量基準 | 計算結果の確認 | ΣET ≦ ΣESTである a．当該建築物の設計一次エネルギー消費量の合計 ΣET ＝ 〔 〕 ｂ．該当する基準一次エネルギー消費量の合計 ΣEST ＝ 〔 〕 | □仕上書 □求積図 □平面図 □立面図 □矩計図 □計算書 □建具表 □機器表 □系統図 □( ) | □適 □否 |
|  | 計算方法等の確認 | □適切な計算等（プログラム）を用いている |  |  |
|  | 入力内容の確認 | □床面積等の基本事項の入力内容の確認 □外皮性能等の入力内容の確認 □設備機器等の入力内容の確認 |  |  |

※「共同住宅・寄宿舎・下宿で【共用部】も評価する場合」の欄は、必要がある場合に添付してください。